## Sheet1
上派镇原肥西百货大楼消防及其它安装工程清单控制价
编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元）
1 | 消防泵房
2 | 32镀锌管 | 支 | 1 | 219.89 | 219.89
3 | 25镀锌管 | 支 | 1 | 174.72 | 174.72
4 | 50镀锌管 | 支 | 1 | 307.23 | 307.23
5 | 100镀锌管 | 支 | 7 | 692.79 | 4849.53
6 | 114沟槽钢卡 | 个 | 80 | 21.07 | 1685.6
7 | 114沟槽90度弯头 | 个 | 16 | 40.06 | 640.96
8 | 114沟槽正三通 | 个 | 5 | 61.15 | 305.75
9 | 100沟槽信号蝶阀 | 个 | 2 | 234.95 | 469.9
10 | 150明杆法兰闸阀 | 个 | 2 | 1039.21 | 2078.42
11 | 150Y型过滤器 | 个 | 2 | 891.6 | 1783.2
12 | 150软接头 | 个 | 2 | 225.92 | 451.84
13 | 100软接头 | 个 | 2 | 117.48 | 234.96
14 | 100消声止回阀 | 个 | 2 | 265.09 | 530.18
15 | 100沟槽闸阀 | 个 | 3 | 259.05 | 777.15
16 | 165沟槽转兰 | 个 | 2 | 84.32 | 168.64
17 | 114沟槽转兰 | 个 | 15 | 50.9 | 763.5
18 | 100泄压阀 | 个 | 1 | 1129.57 | 1129.57
19 | 165*89沟槽偏心大小头 | 个 | 2 | 49.7 | 99.4
20 | 114*89沟槽大小头 | 个 | 2 | 26.81 | 53.62
21 | 89沟槽转兰 | 个 | 4 | 41.58 | 166.32
22 | 65沟槽闸阀 | 个 | 1 | 195.8 | 195.8
23 | 76沟槽90度弯头 | 个 | 6 | 25.92 | 155.52
24 | 76沟槽钢卡 | 个 | 20 | 19.28 | 385.6
25 | 80法兰胶垫 | 个 | 4 | 1.51 | 6.04
26 | 100湿式报警阀 | 个 | 1 | 1174.75 | 1174.75
27 | 150法兰胶垫 | 个 | 6 | 3.02 | 18.12
28 | 100法兰胶垫 | 个 | 15 | 1.8 | 27
29 | 32丝扣法兰 | 个 | 2 | 19.58 | 39.16
30 | 32法兰胶垫 | 个 | 2 | 0.91 | 1.82
31 | 50*32镀锌管箍 | 个 | 2 | 11.56 | 23.12
32 | 50镀锌弯头 | 个 | 4 | 16.57 | 66.28
33 | 50镀锌三通 | 个 | 1 | 23.49 | 23.49
34 | 50丝扣软密封闸阀 | 个 | 2 | 90.37 | 180.74
35 | 50丝扣软接头 | 个 | 2 | 135.56 | 271.12
36 | 50镀锌外丝 | 个 | 4 | 10.55 | 42.2
37 | 15铜球阀 | 个 | 2 | 18.08 | 36.16
38 | 15*100长节 | 个 | 2 | 2.72 | 5.44
39 | 压力表 表弯 | 个 | 1 | 54.22 | 54.22
40 | 电接点压力表 | 个 | 1 | 165.67 | 165.67
41 | 100U型卡 | 个 | 10 | 2.72 | 27.2
42 | 100地上水泵接合器 | 个 | 2 | 692.79 | 1385.58
43 | 16*70螺丝 | 个 | 150 | 3.62 | 543
44 | 10*80膨胀螺丝 | 个 | 50 | 1.39 | 69.5
45 | 4*4角铁 | 支 | 3 | 147.61 | 442.83
46 | 喷淋稳压泵控制柜 | 台 | 1 | 21585.26 | 21585.26
47 | 喷淋泵 | 台 | 2 | 9843.85 | 19687.7
48 | 稳压泵 | 套 | 1 | 20482.83 | 20482.83
49 | 排污泵 | 台 | 1 | 1144.63 | 1144.63
50 | 排污泵控制箱 | 台 | 1 | 662.69 | 662.69
51 | 消防水池管道疏通 | 项 | 1 | 5073.14 | 5073.14
52 | 消防水池清理 | 项 | 1 | 7609.72 | 7609.72
53 | 液位显示器 | 台 | 2 | 871.94 | 1743.88
54 | 路面开挖及恢复 | 项 | 1 | 7926.79 | 7926.79
55 | 单管荧光灯 | 盏 | 2 | 68.07 | 136.14
56 | BV2.5线 | 米 | 125 | 4.82 | 602.5
57 | 钢制套管 | 个 | 2 | 297 | 594
58 | RVS2x1.5线 | 米 | 100 | 5.57 | 557
59 | 开关 | 个 | 2 | 15.66 | 31.32
60 | 疏散指示 | 盏 | 1 | 106.03 | 106.03
61 | 消防泵房电源
62 | JDDG50管 | 米 | 150 | 51.81 | 7771.5
63 | YJV3x35+2x16 | 米 | 150 | 277.13 | 41569.5
64 | 消防控制室
65 | 消防控制室图形显示装置（壁挂式） | 台 | 1 | 19880.38 | 19880.38
66 | 消防电话/消防应急广播设备 | 台 | 1 | 7831.66 | 7831.66
67 | 防火门监控器 | 台 | 1 | 8434.1 | 8434.1
68 | 电气火灾监控设备 | 台 | 1 | 4518.27 | 4518.27
69 | 消防设备电源状态监控器 | 台 | 1 | 5421.91 | 5421.91
70 | RVS2x1.5线 | 米 | 100 | 5.57 | 557
71 | 其他增项
72 | 钢制防火门 | 樘 | 6 | 3915.84 | 23495.04
73 | 门槛石 | 套 | 2 | 786.17 | 1572.34
74 | 排烟机控制箱 | 台 | 1 | 1789.24 | 1789.24
75 | 视频监控系统
76 | 室外汇聚箱 | 台 | 2 | 500 | 1000
77 | 超六类屏蔽线 | 米 | 484 | 4.25 | 2057
78 | RVV2*1.0低烟无卤 | 米 | 286 | 2.3 | 657.8
79 | RVV2*1.5低烟无卤 | 米 | 56 | 3.25 | 182
80 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：PE管 3、规格：50，国标 | 米 | 287 | 13 | 3731
81 | 1、名称：电气配管 2、规格：KBG20 管，国标 | 米 | 286 | 10 | 2860
82 | 1、名称：手井 2、500*500mm，含井盖等材料 | 座 | 4 | 600 | 2400
83 | 辅材 | 批 | 1 | 2000 | 2000
84 | 外墙桥架及线缆调整 | 项 | 1 | 9706.56 | 9706.56
85 | 外墙主电缆包管、刷白 | 项 | 1 | 1500 | 1500
86 | 外墙落水管11m，管径110 | 项 | 1 | 852.6 | 852.6
87 | 雨篷 | 个 | 2 | 3726 | 7452
88 | 充电桩系统
89 | 充电桩总配电箱ALZ：总功率60KW，进线为WDZB-YJY-4x35+1x16，160A断路器一台，10台空开 | 个 | 1 | 7163.52 | 7163.52
90 | 充电桩配电箱1~9AL：总功率7KW 配一个空开，1个断路器 | 个 | 8 | 2387.84 | 19102.72
91 | 电力电缆：WDZB-YJY-4x35+1x16 | 米 | 175 | 178.53 | 31242.75
92 | 电力桥架：100x100 | 米 | 105.98 | 61.31 | 6497.6338
93 | 电力电缆：WDZB-YJY-5x10 | 米 | 115.27 | 73.63 | 8487.3301
94 | 低压干包式铜芯电缆头 | 个 | 16 | 73.27 | 1172.32
95 | 楼板机械钻孔 | 个 | 6 | 214.91 | 1289.46
96 | 墙面沟槽剔堵 | 米 | 53.18 | 28.7 | 1526.266
97 | PE50管 | 米 | 53.18 | 26.74 | 1422.0332
98 | JDG25钢管 | 米 | 59.98 | 29.39 | 1762.8122
99 | 20金属软管 | 米 | 30 | 28.74 | 862.2
| 合计 |  |  |  | 347943.3153
备注：此合计价格包括材料费、人工费、机械费、措施费、规费、管理费、税费等全部费用。各参审单位报价为整个项目综合费用，不得高于此合计费用347943.32元。